## Sheet1
拟购医疗设备采购调研表（编号1）：血库专用冰箱
医疗设备名称 | 血库专用冰箱 | 医疗设备 参数 | 容积：110L±10L。储存数量：66袋血液，每袋容积为450ml；温度范围：4℃±1℃；外部尺寸：≤522*635*1050（mm）；内部尺寸：≥432*462*478（mm）；外部材料：喷涂钢板；内部材料：304不锈钢板；外门数量：1扇；外门结构：四周发泡，中间视窗双层中空保温带电加热钢化玻璃门；方便观察箱内物品的同时，防止表面凝露。内门数量：2扇；降低冷气流失；冷凝器：强制风冷散热。蒸发器：铜管翅片式蒸发器；压缩机：进口品牌压缩机，数量1个；报警系统：高低温报警、断电报警、传感器故障报警、电量电池低报警、开关门异常报警；报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式；标配血框，便于血袋放置；标配热敏打印机，可全程跟踪记录温度变化；ISO9001质量管理体系认证；ISO13485医疗器械质量管理体系认证；ISO14001环境管理体系认证；ISO45001职业健康安全管理体系认证。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否中标( )，中标编码（ ）， 中标价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，通过电子邮件发茂名市第三人民医院邮箱syy6622088@126.com，纸质资料（加盖公章）邮寄至广东省高州市红荔路38号茂名市第三人民医院招标办；内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。