## Sheet1
拟购医疗设备采购调研表（编号2）：立式离心机
医疗设备名称 | 立式离心机 | 医疗设备 参数 | 微机控制、交流变频电机驱动、力矩大、无碳粉污染、免维护；9种升降速、10种减速曲线、两级阻尼减震、防止样品二次浑浊；设有超温、超速、门盖保护、不平衡等多种保护措施；自动吸合电子门锁，运行时门盖不能打开，门盖未关闭离心机不能启动且报门锁故障；高强度转子，耐腐蚀，所有铝合金转子采用7075-T6系列合金铝，表面采用硬质氧化；产品符合:ISO9001：2015及ISO13485：2016质量管理体系认证；最高转速≥5350r/min；最大相对离心力:5030×g；最大容量≥4×750ml；定时范围:1min~99min ；整机噪声:<65dB(A)；电源:AC220V±22V 50Hz 5A；外形尺寸:565×660×850(mm)；配置：4*750ml水平转子，4*27*5ml适配器(最高转速4000rpm，最大相对离心力3500xg)
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否中标( )，中标编码（ ）， 中标价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，通过电子邮件发茂名市第三人民医院邮箱syy6622088@126.com，纸质资料（加盖公章）邮寄至广东省高州市红荔路38号茂名市第三人民医院招标办；内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。