## Sheet1
拟购医疗设备采购调研表（编号3）：台式离心机
医疗设备名称 | 台式离心机 | 医疗设备 参数 | 配有多款管架、适配器，一次性可分离32根15ml尖底试管、16根50ml尖底试管、64根7ml/5ml真空采血管；微机控制，直流无刷电机驱动、无碳刷、免维护电机；采用具有自动平衡功能的减震器，；电子门锁运行时门盖不能打开；最高转速:5000r/min；最大相对离心力≥4390×g；最大容量:1000ml(4×250ml)；定时范围:1min～99min；整机噪声:<65dB(A)；电源:AC220V±22V 50/60Hz ；外形尺寸:450×545×380mm(L×W×H)；配置 48*7ml水平转子（最高转速4000rpm，最大相对离心力2810xg）
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否中标( )，中标编码（ ）， 中标价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，通过电子邮件发茂名市第三人民医院邮箱syy6622088@126.com，纸质资料（加盖公章）邮寄至广东省高州市红荔路38号茂名市第三人民医院招标办；内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。